Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №2 «Солнышко»

171890 Тверская область, Лесной район, село Лесное, улица Пионерская, дом 2

ИНН/КПП-6930001157/693001001, ОКПО-50361826, ОГРН-1026901949381,

Тел.8-48-271-2-16-63

____________________________________________________________________________________________________________________

Исх. №27

От 05.09.2024 г.                                       В ОНД и профилактической работы

По Удомельскому и Лесному районам

от

Заведующей МДОУ детский сад

№2 «Солнышко»

Ивашенковой Н.А.

Ответ на предостережение  №2407/139-69/39/ПНН

от 16.07.2024 г.

- В музыкальном зале занавеску отодвинули и освободили кнопку АПС и световой оповещатель «ВЫХОД». (Фото 1)

- Указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения заменили на указатели со светоотражающей поверхностью. (Фото 2)

Приложение

Фото 1

Фото 2